Preguntas Visita Química Latinoamericana

Nombre del Proyecto: Mantenimiento predictivo inteligente
Cliente: Química Latinoamericana S.A

| Pregunta-01 | ¿Cuáles son los sensores instalados actualmente en el molino de emulsión? (Por favor, especificar marca, modelo y principio de medición). |
| --- | --- |
| Respuesta | Sensores termocuplas tipo J Sensor de caudal Siemens Instrumentos Red Lion |
| Pregunta-02 | ¿Cuáles son las variables o parámetros de proceso que monitorea cada sensor (por ejemplo: temperatura, presión, vibración, flujo)? |
| Respuesta | Temperatura y Caudal |
| Pregunta-03 | ¿Cuáles son los rangos de operación, puntos de ajuste (setpoints) y umbrales de alarma o disparo (límites críticos/seguridad) definidos para cada instrumento? |
| Respuesta | Set points puestos por supervisores de acuerdo a cada tipo de emulsiones junto con definición de límites de seguridad |
| Pregunta-04 | ¿Qué transmisores se utilizan y bajo qué protocolo de comunicación operan hacia el sistema de control (por ejemplo: HART, Modbus, Profibus, 4-20 mA)? |
| Respuesta | Transmisores 4-20 (ma) |
| Pregunta-05 | ¿Cuál es la marca, modelo y versión de firmware del PLC (o controlador) asignado al equipo? |
| Respuesta | PLC, S7 300, SIEMENS |
| Pregunta-06 | ¿Se dispone de un registro de datos históricos para las lecturas de estos sensores? En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia de muestreo y período de retención cuentan? |
| Respuesta | Registro temperatura y caudal cada 1 minuto |
| Pregunta-07 | ¿La transferencia de lecturas hacia la base de datos histórica se realiza de forma automatizada (vía SCADA/Historian/OPC) o requiere intervención manual? |
| Respuesta | SCADA automatizada |
| Pregunta-08 | ¿El molino cuenta con ficha técnica de ingeniería (datasheet), planos de instrumentación (P&ID) y manual de operación/mantenimiento vigente? |
| Respuesta | solo manuales de cada componente descargados google. |
| Pregunta-09 | ¿Qué transmisores se utilizan y cuál es su vía de extracción de datos (salida directa nativa/IIoT o transmisión por protocolo hacia el PLC)? |
| Respuesta | Entradas análogas |